Приложение № 2.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/Таблица с посочени параметри на предлаганите осветителни източници/

от …………………………………………

/наименование на участника/

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Осветителни източници (бр.) | Минимални технически изисквания | Технически параметри на предлаганите осветителни източници |
| 94 бр. | LED тръба: Т8 |  |
|  | Дължина: 60 см. |  |
|  | Мощност: 9W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 800 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Захранване: двустранно |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 116 бр. | LED тръба: Т8 |  |
|  | Дължина: 120 см. |  |
|  | Мощност: 18W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 1500 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Захранване: двустранно |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 287 бр. | LED тръба: Т8 |  |
|  | Дължина: 150 см. |  |
|  | Мощност: 24 W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 2000 ml. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Захранване: двустранно |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 32 бр. | LED крушка, тип свещ |  |
|  | Фасунга: Е14 |  |
|  | Мощност: 7 W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 450 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 65 бр. | LED крушка |  |
|  | Фасунга: Е27 |  |
|  | Мощност: 10 W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 650 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
|  | LED лунички G5.3 |  |
| 31 бр. | Мощност: 5 W |  |
|  | Работно напрежение: 12 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 13 бр. | LED лунички GU10 |  |
|  | Мощност: 5 W |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 9 бр. | LED лунички GU10 |  |
|  | Мощност: 5 W |  |
|  | Работно напрежение: 12 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 26 бр. | LED панел за вграждане (кръгла луна) Ф170÷180 мм. |  |
|  | Мощност: не по-малка от 12 W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 700 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
|  | Монтажен отвор: Ф150 мм. |  |
| 6 бр. | LED панел за вграждане (кръгла луна) Ф 195÷210 мм. |  |
|  | Мощност: не по-малка от 15 W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 1100 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
|  | Монтажен отвор: Ф180 мм. |  |
| 28 бр. | LED панел за вграждане (кръгла луна) Ф 215÷230 мм. |  |
|  | Мощност: не по-малка от 18 W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 1200 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
|  | Монтажен отвор: Ф200 мм. |  |
| 3 бр. | LED лампа PLL |  |
|  | Дължина: 280÷530 мм. |  |
|  | Фасунга: 2G11 |  |
|  | Мощност: не по-малка от 18 W |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Светло поток: не по малък от 1200 lm. |  |
|  | Тип светлина: неутрално бяла, минимум 3800К – максимум 4500К |  |
| 5 бр. | LED улично осветително тяло |  |
|  | Мощност: 50 W |  |
|  | Светло поток: не по малък от 4000 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: 6000К |  |
|  | Степен на защита: IP 65 (влагозащитен) |  |

Забележка:

Участниците следва да попълнят колонa 3.

Дата………2019 г.             									Подпис…………………………

/подпис и печат/