## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на договора : Доставка на мобилно медицинско оборудване за системата на здравеопазването, финансирана от Програма ФАР по проект БГ 2005/017-353.01.03
Общи условия Описаните характеристики на оборудването са минимално изискуеми. Отклонения от точно посочените характеристики (с изключение на тези под обявените изисквания) са приемливи. Спецификации, отнасящи се до определен продукт или производител, по специално до видове, модели или търговски марки, трябва да бъдат разбирани като „или еквивалент”. Където еквивалентността е обект на техническа оценка заедно с офертата се представя и съответната документация, доказваща еквивалентността както и оценка, направена от независим оторизиран орган (ако е необходимо).
Номер на артикул | Зададена Спецификация | Количество | Бележки, забележки, препратки към документацията | Бележки на оценителната комисия
I. Обща информация
Доставката включва 3 мобилни единици оборудвани с ултразвукова медицинска апаратура и 3 мобилни единици оборудвани с техника за клинични лабораторни изследвания. Представените спецификации са разработени на основата на функцията на мобилните единици предвидени в проекта. Отклонения на характеристиките и особеностите на предложените продукти, които се дължат на разлики в дизайна ще се приемат само ако отговарят на предназначението на мобилните единици и не противоречат на БДС и българското законодателство (Закон за движение по пътищата, Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове)
Място на доставката - Министерство на здравеопазването, площад "Св. Неделя" № 5, София
Изисквания към участниците: 1. Участниците са длъжни да предоставят оторизационни писма от производител или вносител на медицинската апаратура за участие в конкурса и доказателства за възможности за гаранционно или след гаранционно обслужване (собствен сервиз или сключен договор за сервизно обслужване). 2. Срок за доставка на всички мобилни единици - 8 месеца от датата на подписване на договора 3.Предложените оферти трябва да съвпадат с техническата спецификация на мобилните единици. 4. Гаранцията за всяка мобилна единица трябва да е минимум 1 година. 5. Медицинската апаратура да е CE маркирана
Всички мобилни единици се състоят от влекач и санитарна част обзаведена с подходяща мебелировка и оборудвана с медицинската техника.
L1.01.01. | Моторен влекач (камион) | 6
L1.01.01.1 | Двигател - дизелов, тип Common rail
L1.01.01.2 | Обем на двигателя над 3000 см3,
L1.01.01.3 | Мощност: над 350 кс.
L1.01.01.4 | Задвижване 4Х2, междуосно растояние - над 3200мм, въздушно окачване, хидравличен волан
L1.01.01.5 | Радио и CD
L1.01.01.6 | Място на шофьора - от ляво
L1.01.01.7 | Климатик за кабината
L1.01.01.8 | Две оси, въздушно окачване
L1.01.01.9 | Място за един пътник освен шофьора и едно легло в кабината
L1.01.01.10 | ABS (Анти блокираща система)
L1.01.01.11 | Печка
L1.01.01.12 | Светлини за мъгла
L1.01.01.13 | Вместимост на резервоара: за не по-малко от 500 км пробег
L1.01.01.14 | Вредни емиссии: минимум Евро 3
L1.01.01.15 | Отопление: За кабината на шофьора: като част от вградената в превозното средство
L1.01.02. | Мобилна единица оборудвана с ултразвуков апарат | 3
Санитарна част с медицинско оборудване
Размерите, структурата и оборудването на санитарната част не трябва да противоречи на изискванията на нормативната уредба за такива превозни средства. За всички медицински аапарти и в двата вида мобилни единици трябва да се предвидят подходящи средства или приспособления за надежно фиксиране за периодите на транспортиране.
Общо оборудване на санитарната част и помещения
L1.01.02.1 | Размерите да не са по-малки от: дължина 13000 мм/ширина 2400 мм/височина 2700 мм и да отговарят на законовите изисквания за такива превозни средства
L1.01.02.2 | Входове: два отделни входа: един за пациентите и един за персонала
L1.01.02.3 | Санитарно пространство: състои се от три помещения (чакалня, помещение за прегледи и кабинет за персонала) и две тоалетни по една за персонала и пациентите.
L1.01.02.4 | Стените на санитарната част да са изградени от поне два слоя от следните материоали по избор на доставчика: акрил-нитрил бутадиен стиренова пластмаса, фибростъкло ил еквивалентни с мимимална дебелина 3 мм. Между стените да има изолационен материал от материали, които не са опасни за здравето на персонала и пациентите.
L1.01.02.5 | Платформа за инвалиди | 3
L1.01.02.6 | Подът да е изграден или покрит с нехлъзгаво покритие
L1.01.02.7 | Възможност вратите да се отварят и заключват отвън и отвътре
L1.01.02.8 | Ръчно сваляеми странични стабилизатори, които да дават възможност за нивелиране и стабилизиране на превозното средство при спряно положение
L1.01.02.9 | Блокираща система, предотвратяваща движение на превозното средство при включено напрежение от 230 волта
L1.01.02.10 | Прозорци с вътрешни щори (местоположението и големината могат да са различни в зависимост от дизайна на помещенията)
L1.01.02.12 | Врата за персонала със стълби
L1.01.02.13 | Врата за пациенти със стълби и платформа за инвалиди
L1.01.02.14 | Контейнер за пресна вода - 2 (два) броя, свързани със съответната мивка | 6
L1.01.02.15 | Контейнер за мръсна вода - 2 (два) броя, свързани със съответната мивка | 6
L1.01.02.16 | Контейнери за отпадъци 3 (три) броя (за всяко помещение по един). Всички контерйнери трябва да са неподвижно прикрепени | 9
Необходими принадлежности според Закона за движение по пътищата
L1.01.02.18 | Пожарогасители: за автомобила и за санитарната част | 6
L1.01.02.19 | Крик | 3
L1.01.02.20 | Аптечка | 3
L1.01.02.21 | Отразителни жилетки | 3
L1.01.02.22 | Триъгълници | 3
L1.01.02.23 | Комплект инструменти състоящ се от 5 ключа с 10 размера плюс ключ за джантите, клещи - два вида, отвертки - три типа, мултицет | 3
L1.01.02.24 | Аларма срещу кражби
Изисквания към елетрическата инсталация в санитарната част
L1.01.02.25 | Кабел за връзка с външно захранване (мин. 25 метра)
L1.01.02.26 | Захранване (връзка с камиона) с ниско напрежение от 12 или 24 волта според вида на акумулатора на камиона. Захранването е предназначено за хладилника работещ непрекъснато на ниско напрежение
L1.01.02.27 | Собствена електрическа инсталация (за променливо напрежение 230 V) за санитарната част с разклонителни кутии, централен прекъсвач и бушони оформени в ел. табло
L1.01.02.28 | Всички уреди, които работят с ниско напрежение е необходимо да имат и съответните конвертиращи адаптори
L1.01.02.29 | Изкуствено осветление за всяко работно място и чакалнята според изискванията
L1.01.02.30 | Луминисцентни лампи (за осветление на всяко отделно помещения съответно)
L1.01.02.31 | За всяко работно помещение да се предвидят по два контакта, единият от които е тип шоко
L1.01.02.32 | Генератор за промениво напрежение, монофазен, 230V, не по-малък от 12 киловата с автоматично включване синхронно с изключване на външното захранване на напрежението. Аварийното включване трябва може да се осъществява когато мобилната единица е в режим на работа на медицинската апаратура. Мощността на генератора да е съобразена с уредите и апаратите които ще се инсталират, като трябва да надвишава общата изчислена мощност с 20%. | 3
L1.01.02.33 | Генераторът трябва да захранва всички уреди, монтирани в санитарната част.
L1.01.02.34 | Климатизация: за всяко помещение (без тоалетните) да се предвиди климатизация. За тоалетната да се предвиди подходяща вентилация
L1.01.02.35 | Активна вентилация за всяко помещение
L1.01.02.36 | Междинни врати между трите помещения
L1.01.02.37 | Необходимо е да се осигури възможност за външна връзка с LAN мрежа
Отопление
L1.01.02.38 | Електрически радиатори работещи на 230 волта променливо напрежение , като отоплението да се предвиди така, че да може да се работи при външни температури до -25С | 9
Чакалня
L1.01.02.39 | Минимум 4 сгъваеми стола неподвижно закрепени за пода с тапицерия подходяща за мокро почистване | 12
L1.01.02.40 | Закачалка | 3
Помещение за персонала
L1.01.02.41 | Шкафове за консумативи и облекло на персонала (според дизайна на помещенията, но не по-малко от 2 (два) | 6
L1.01.02.42 | Хладилник работещ на ниско напрежение, с вместимост минимум 30 литра | 3
L1.01.02.43 | Бюро за персонала | 3
L1.01.02.44 | Столове за персонала (столовете да са сгъваеми и да бъде предвидено място за фиксиране за периодите на предвижване на мобилната единица) | 6
L1.01.02.45 | Закачалка | 3
Помещение за медицински прегледи (ехографски кабинет)
L1.01.02.46 | Шкафове - два броя за съхраняване на консумативи за ехографския апарат | 6
L1.01.02.47 | Шкаф за съхранение на малките медицински устройства | 3
L1.01.02.48 | Бюро за лекаря | 3
L1.01.02.49 | Закачалка | 3
L1.01.02.50 | Медицински параван (може да е монтиран на тавана на релси) | 3
L1.01.02.51 | Кошче за отпадъци с педал с минимален обем 20 литра. | 3
L1.01.02.52 | Сгъваем стол за помещението за прегледи с възможности за лесно почистване, материал неподатлив на въздействието на дезинфектанти и разтвори за почистване. Покритието на облегалките за ръце, облегалката на самата седалка на стола да са тапицирани с полиуретан или подобна материя. Да бъде предвидено място за фиксиране за периодите на предвижване на мобилната единица. | 3
L1.01.02.53 | Общо за санитарната част трябва да има две химически тоалетни - по една за персонала и за пациентите. В тоалетните трябва да има освен обичайното оборудване, поставка за тоалетна хартия, стенна закачалка, мивка с топла и студена вода. Топлата вода да се осигури чрез монтаж на проточен нагревател. Разположението на тоалетните да е съобразено с разположението на помещенията
Медицинско оборудване за ехографските единици
L1.01.02.54 | Кушетка за медицински прегледи. Кушетката трябва да е сгъваема на две, да има размери минимални: дължина 1800 мм, ширина 600мм, височина около 500мм. | 3
L1.01.02.55 | Тази част от оборудването може да се счита за част от вътрешното обзавеждане и може да има различни размери. Дадените размери по-долу не са задължителни, но трябва да се вземе предвид, че на тази кушетка ще се преглеждат пациенти и трябва да има възможност за почистване, да е възможно пацентът да се постави в полуседнало положение и при движение на мобилната единица да е добра закрепена.
L1.01.02.56 | Негативоскоп за филми с размери 40/40см с възможност за фиксиране на филма към негативоскопа. Негативоскопът да е фиксиран на стената и да има предвидено захранване за него. | 3
L1.01.02.57 | Портативна спирометрична система с възможности за измерване според възрастта | 3
L1.01.02.58 | Портативен електрокардиограф, 12 канален, с батерия и 230 волта захранване, с дисплей, с автоматично и ръчно опериране. | 3
L1.01.02.59 | Стенен апарат за измерване на кръвно налягане от 0 до 290 мм живачен стълб с един маншет за възрастни и два маншета за деца | 3
| Ехограф с характеристики както следва: | 3
L1.01.02.60 | Минимум 15 инчов цветен монитор
L1.01.02.61 | Мониторът трябва да може да се върти, навежда напред и назад.
L1.01.02.62 | Минимум три входа за трансдюсерите и изискване за минимум едновременна подръжка на три трансдюсера
L1.01.02.63 | Трансдюсерите трябва да имат минимален общ честотен диапазон от 2MHz до 9 MHz. (не се отнася само за един трасдюсер)
L1.01.02.64 | M-mode, B-mode, CW, PW doppler, CFM цветен доплер, B+B Mode, B+M Mode, EKG, Power Doppler
L1.01.02.65 | 256 нива на сивата скала, 32 битова цветна скала
L1.01.02.66 | Минимум 256 образа кино памет
L1.01.02.67 | Трансдюсерите да са с променяема честота за извършване на ехокардиография, ехография на коремни органи, вагинален (ректален) трасдюсер, трансдюсер за малки части (щитовидна жлеза) и неонатологичен. Трансдюсерите да са електронни конвексни и/или електронни линейни.
Възможни измервания, които трябва да осигурява ехографа:
L1.01.02.68 | Автоматичен незивисим избор на M-mode и B-mode.
L1.01.02.69 | Измервания и доклади в M-mode и B-mode.
L1.01.02.70 | Наличие на софтуер за измервания в при ехокардиография, ехография на коремни органи, вагинален (ректален) ехография,ехография на малки части (щитовидна жлеза) и неонатологична ехография
L1.01.02.71 | Функция за запазване на образи и изход за външни медийни и съхраняващи образи устройства
L1.01.02.72 | Вградени CD и DVD записващи устройства, USB изходи (минимум два), вграден твърд диск минимум 20GB, сигнали RGB, S-VGA, S-VHS
L1.01.02.73 | Черно-бял видеопринтер за запазване на образи на хартиен носител с характеристики: Метод на принтиране: термален Минимална резолюция 325 dpi 256 степени сивата скала и минимум 1280 Х 500 ефективни пиксела Размери и тегло: в съответствие с ехографския апарат
L1.01.03 | Компъютър състоящ се от: | 3
L1.01.03.1 | Дънна платка с компоненти ( Intel 945GZ + ICH7, 1066 (by overclocking) /800/533, 2*DDR II 533/400 Dual ch., int.VGA 950, 1 PCI Express x 16 (x4), 3 PCI, 8ch. HD Audio, Gb. LAN, 1 IDE, 4 SATA 3Gb/s, 4 USB 2.0/1.1, Micro ATX ) или еквивалентна
L1.01.03.2 | Процесор (P IV-631 3.0GHz/800 2MB TRAY, LGA775) или еквивалентен
L1.01.03.3 | Памет (DDR2 1GB/667 PQI )или еквивалентна
L1.01.03.4 | ДВД устройство (LightScribe (DVD-/+R: 20x, DVD-RW: 8x, DVD-/+R DL:8x, DVD-RAM: 12x, DVD+RW; 8x, DVD-RW : 6x, DVD+R9: 8x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x)) или еквивалентно
L1.01.03.5 | Кутия: ATX P8 - CA w/atx 400W PS, USB 2.0& Audio, 20+4 pin
L1.01.03.6 | Хард диск (160GB 7200 rpm 8MB Cache SATA II) или еквивалентен
L1.01.03.7 | Вентилатор: DC-775K-925B/RPW LGA 775 CORE2DUO
L1.01.03.8 | Мишка: Wired Optical Mouse 3D, 800 dpi, PS2
L1.01.03.9 | Клавиатура: Multimedia USB Keyboard
L1.01.03.10 | Непрекъсваемо устройство (UPS PRD-N650 LCD, 1 out socket schuco(220V), metal cover ) или еквивалентно
L1.01.03.11 | Тонколони: SP-DS-250R white mini
L1.01.03.12 | Монитор (17″Wide screen 0.255mm, 1440×900, contrast: 500:1, Response time 16ms, Max. brightness 200cd/m2, Display color 16.7M, Power consumption <28W) или еквивалентен
L1.01.03.13 | Всички необходими кабели
Софтуерът да се състои от:
L1.01.03.14 | Операционна система MS-Windows XP Professional с последните сервизни пакети
L1.01.03.15 | Антивирусен софтуер с 1 година безплатно надграждане
L1.01.03.16 | MS-Office professional
L1.02.01. | Мобилна единица, оборудвана с апаратура за клинично-лабораторни изследвания | 3
Санитарна част с медицинско оборудване
Размерите, структурата и оборудването на санитарната част не трябва да противоречи на изискванията на нормативната уредба за такива превозни средства
Помещения на санитарната част
Общо оборудване на санитарната част:
L1.02.01.1 | Размерите да не са по-малки от: дължина 13000 мм/ширина 2400 мм/височина 2700 мм и да отговарят на законовите изисквоания за такива превозни средства
L1.02.01.2 | Входове: два отделни входа: един да пациентите и един за персонала
L1.02.01.3 | Санитарно пространство: състои се от четири помещения (чакалня, помещение за вземане на кръвни проби, кабинет за лабораторните изслeдвания и кабинет за персонала) и две тоалетни по една за персонала и пациентите.
L1.02.01.4 | Стените на санитарното помещение да са изградени от поне два слоя от следните материали по избор на доставчика: акрил-нитрил бутадиен стиренова пластмаса, фибростъкло ил еквивалентни с мимимална дебелина 3 мм. Между стените да има изолационен материал от материали, които не са опасни за здравето на персонала и пациентите.
L1.02.01.5 | Платформа за инвалиди | 3
L1.02.01.6 | Подът да е изграден или покрит с нехлъзгаво покритие.
L1.02.01.7 | Възможност вратите да се отварят и заключват отвън и отвътре
L1.02.01.8 | Ръчно сваляеми странични стабилизатори, които да дават възможност за нивелиране и стабилизиране на превозното средство при спряно положение.
L1.02.01.9 | Блокираща система предотвратяваща движение на превозното средство при включено напрежение от 230 волта.
L1.02.01.10 | Прозорци (местоположението и големината могат да са различни в зависимост от дизайна на помещенията).
L1.02.01.11 | Врата за персонала със стълби | 3
L1.02.01.12 | Врата за пациенти със стълби и платформа за инвалиди | 3
L1.02.01.13 | Контейнер за пресна вода - 2 (два) броя свързани със съответната умивалня | 6
L1.02.01.14 | Контейнер за мръсна вода - 2 (два) броя свързани със съответната умивалня | 6
L1.02.01.15 | Контейнери за отпадъци | 3
L1.02.01.16 | Необходими принадлежности според Закона за движение по пътищата
L1.02.01.17 | Пожарогасители: за автомобила и за санитарната част | 6
L1.02.01.18 | Крик | 3
L1.02.01.19 | Аптечка | 3
L1.02.01.20 | Отразителни жилетки | 3
L1.02.01.21 | Триъгълници | 3
L1.02.01.22 | Аларма срещу кражби
Изисквания към елетрическата инсталация в санитарната част
L1.02.01.23 | Кабел за връзка с външно захранване (мин. 25 метра)
L1.02.01.24 | Захранване (връзка с камиона) с ниско напрежение от 12 или 24 волта според вида на акумулатора на камиона. Захранването е предназначено за хладилника работещ непрекъснато на ниско напрежение. .
L1.02.01.25 | Собствена електрическа инсталация за санитарната част с разклонителни кутии, централен прекъсвач и бушони оформени в ел. табло.
L1.02.01.26 | Всички уреди, които работят с ниско напрежение е необходимо да имат съответните конвертиращи адаптори
L1.02.01.27 | Изкуствено осветление за всяко работно място и чакалнята според изискванията
L1.02.01.28 | Луминисцентни лампи (за осветление на всяко отделно помещения съответно)
L1.02.01.29 | За всяко помещение да се предвидят по два контакта, единият от които е тип шоко
L1.02.01.30 | Генератор за промениво напрежение, монофазен, 230V, не по-малък от 12 киловата с автоматично включване синхронно с изключване на външното захранване на напрежението. Мощността на генератора да е съобразена с уредите и апаратите които ще се инсталират, като трябва да надвишава общата изчислена мощност с 20%. | 3
L1.02.01.31 | Генераторът трябва да захранва всички уреди монтирани в санитарната част.
L1.02.01.32 | Климатик: за всяко помещение (без тоалетните) да се предвиди климатизация. За тоалетната да се предвиди подходяща вентилация.
L1.02.01.33 | Активна вентилация за всяко помещение
L1.02.01.34 | Междинни врати между трите помещения
Отопление
L1.02.01.35 | Електрически радиатори работещи на 230 волта променливо напрежение , като отоплението да се предвиди така че да може да се работи при външни температури до -25С (за санитарните помещения)
L1.02.01.36 | Необходимо е да се осигури възможност за външна връзка с LAN мрежа
Чакалня
L1.02.01.37 | 4 сгъваеми стола неподвижно закрепени за пода с тапицерия подходяща за мокро почистване. | 12
L1.02.01.38 | Закачалка | 3
Помещение за персонала
L1.02.01.39 | Шкафове за консумативи и облекло на персонала (според дизайна на помещенията, но не по-малко от 2 (два) | 6
L1.02.01.40 | Хладилник работещ на ниско напрежение, с вместимост минимум 30 литра | 3
L1.02.01.41 | Бюро за персонала | 3
L1.02.01.42 | Столове за персонала | 6
L1.02.01.43 | Закачалка | 3
Помещение за вземане на кръвни проби и други телесни течности
L1.02.01.44 | Шкафове - два броя за съхраняване на консумативи за лабораторните изследвания | 6
L1.02.01.45 | Шкаф за съхранение на малките медицински устройства съпътстващи лабораторната техника, устройства и литература | 3
L1.02.01.46 | Бюро за лекаря | 3
L1.02.01.47 | Столове (столовете да са сгъваеми и да бъде предвидено място за фиксиране за периодите на предвижване на мобилната единица) | 9
L1.02.01.48 | Закачалка
L1.02.01.49 | Общо за санитарната част е препоръчително да има две химически тоалетни - за персонала и за пациентите. В тоалетните трябва да има освен обичайното оборудване, поставка за тоалетна хартиа, стенна закачалка, мивка с топла и студена вода. Топлата вода да се осигури чрез монтаж на проточен нагревател. Разположението на тоалетните да е съобразено с разположението на помещенията.
L1.02.01.50 | Кошче за отпадъци с педал с минимален обем 20 литра. | 3
L1.02.01.51 | Две работни маси | 6
L1.02.02. | Биохимичен анализатор | 3
ДЕЙНОСТ - чрез въпросната апаратура се изследват основни клинично-лабораторни показатели, необходими за поставяне на диагноза, контрол на протичането на заболяването и провежданото лечение както за оценка на прогнозата и трудоспособността на пациентите.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
L1.02.02.1 | Да представляват напълно автоматизирана селективна система включваща брой аналитични принципи: фотометричен, турбидиметричен, потенциометричен и др.
L1.02.02.2 | Да са с работен капацитет най-малко 120 фотометрични определяния на час.
L1.02.02.3 | Да разполагат с хардуер и софтуер даващ възможност за автоматичен качествен контрол, капацитет за регистрация и съхранение на информацията за изследваните пациенти.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ:
L1.02.02.4 | Да осигуряват надеждна и стабилна калибрация за минимум 1 месец.
L1.02.02.5 | Да имат стабилност на реактивите качени на борда за минимум 1 месец в зависимост от вида на анализираните параметри.
L1.02.02.6 | Да мимимум 20 параметри качени на апарата и готови за работа.
L1.02.02.7 | Да имат малък разход на дейонизирана вода максимум 5 литра)
L1.02.02.8 | Менюто на апаратите да включва възможност за вмъкване на спешни изследвания /SТАТ изследвания/ в хода на рутинна работа.
L1.02.02.9 | Да представляват напълно автоматизирана система /от подаването на пробите до оценка на резултата/, отговаряща на следните изисквания:
L1.02.02.10 | температурен контрол по време на работния процес - хладилен модул за всички реактиви на борда.
L1.02.02.11 | минимален обем на реактиви: под 300 µl / проба.
L1.02.02.12 | минимален обем на материала за изследване: под 20 µl / проба за фотометричните измервания
L1.02.02.13 | да предлагат технически възможности за работа с епруветки тип затворена система от различни фирми.
L1.02.02.14 | Апаратите трябва да са снабдени със защита от нестандартност на ел. захранване осигуряваща минимум 15 минути автономност.
L1.02.02.15 | Бордовия софтуер да разполага с широки възможности : качествен контрол, калибрация, автоматично разреждане и концентрация на серумите и автокорекция, регистрация на изследваните пациенти и пр.
L1.02.02.16 | Възможност за справка в момент на работа- брой извършени проби, калибрации, качествен контрол
L1.02.02.17 | Да разполагат с възможност за избягване интерференции от страна на биологичния материал - бихроматично измерване.
L1.02.02.18 | Да разполагат с контейнер за отработената вода.
L1.02.02.19 | Да разполагат с програми за определяне на следните параметри в различни биологични течности /серум, урина, плазма/ базиращи се на аналитични принципи препоръчани от IFСС и други международни организации:
Ензими: Acid phosphatase, Alkaline phosphatase, ALT, Amylase – pancreatic, amylase – total, AST, CK, CK-MB, гама-GT, LDH, HBDH, Lipase
Субстрати: Albumin, Bilirubin –direct, Bilirubin – total, Calcium, Cholesterol, HDL-C -direct, Creatinine, Glucose, Phosporus, Total protein, U protein, Triglycerides, Urea, Uric acid
Електролити: K, Na, Cl,
Други: CRP
КОМПЛЕКТНОСТ /ОКОМПЛЕКТОВКА/
L1.02.02.20 | Да се осигури безплатно набор консумативи, реактиви, контроли и стандарти, обезпечаващи нормалната работа на апаратите за минимум едногодишен период при средно 100 анализа на ензими и субстрати дневно.
L1.02.02.21 | Възможност за ъпгрейд - да бъдат предлагани всички нововъведения, касаещи методи, тестове, софтуер и продукция на производителя.
L1.02.02.22 | Инсталирането и пускането на апаратите да бъде извършено от компетентен специалист от фирмата - производител
L1.02.02.23 | Да се осигури обучение на екипа, който ще работи
L1.02.02.24 | Да се представи сертификат за качество - ISO 9001:2000 на производителя
L1.02.02.25 | ДА СЕ ОСИГУРИ ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
L1.02.02.26 | Да осигури безплатен гаранционен сервиз и резервни части за първите 12 месеца от експлоатацията.
L1.02.02.27 | Следгаранционното обслужване да се поеме от оторизиран фирмен сервиз.
L1.02.03. | Хематологичен брояч | 3
ДЕЙНОСТ - чрез въпросната апаратура се изследват основни хематологични показатели, необходими за поставяне на диагноза, контрол на протичането на заболяването и провежданото лечение, както за оценка на прогнозата и трудоспособността на пациентите.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
L1.02.03.1 | Да представлява напълно автоматизирана система, включваща следните измервателни принципи :
L1.02.03.2 | Електро-резистивен, Нв - колориметричен
L1.02.03.3 | Да са с работен капацитет най-малко 40 определяния на час.
L1.02.03.4 | Да разполагат с хардуер и софтуер позволяващ капацитет за регистрация и съхранение на информацията за изследваните пациенти.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ:
L1.02.03.5 | Да осигурява надеждна и стабилна калибрация за мимимум от 3 месеца
L1.02.03.6 | Да представляват автоматичен хематологичен брояч /от подаването на пробите до оценка на резултата/, отговарящ на следните изисквания:
минимален обем на материала за изследване: от 10 до 60 µl / кръв
L1.02.03.7 | Хематологичният брояч трябва да е снабден със защита от нестандартност на ел. захранване, осигуряваща минимум 15 минути автономност
L1.02.03.8 | Да позволява директна връзка с компютър - майка и възможност за интегриране.
L1.02.03.9 | Бордовия софтуер да разполага с широки възможности : качествен контрол, система за автоматични проверки и диагностика, съобщения за грешки.
L1.02.03.10 | Да разполагат с контейнер за отработената вода.
L1.02.03.11 | Да разполага с програма за определяне на следните параметри, базиращи се на аналитични принципи, препоръчани от IFСС и други международни организации:
Автоматичен хематологичен брояч с 3 типа диференциално броене на белите кръвни клетки и 18 параметъра: RBC, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, HGB, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC,GRAN%,GRAN, LYM, LYM%, MID%, MID
КОМПЛЕКТНОСТ /ОКОМПЛЕКТОВКА/
L1.02.03.12 | Да се осигури безплатно набор от оригинални на фирмата производител консумативи, реактиви, контроли и стандарти, обезпечаващи нормалната работа на апаратите за едногодишенпериод при средно 100 анализа дневно.
L1.02.03.13 | Апаратите да се доставят напълно окомплектовани за работа.
L1.02.03.14 | Инсталирането и пускането на апаратите да бъде извършено от компетентен специалист от фирмата - производител.
L1.02.03.15 | Да се осигури обучение на екипи, обслужващи апарата.
L1.02.03.16 | Да се представи сертификат за качество - ISO 9001:2000 на производителя
L1.02.03.17 | ДА СЕ ОСИГУРИ ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
L1.02.03.18 | Да осигури безплатен гаранционен сервиз и резервни части за първите 12 месеца от експлоатацията.
L1.02.03.19 | Следгаранционното обслужване да се поеме от оторизиран фирмен сервиз.
L1.02.04. | Апарати за хормонален анализ | 3
Чрез въпросната апаратура се извършват хормонални анализи, необходими за поставяне на диагноза, контрол на протичането на заболяването и провежданото лечение както за оценка на прогнозата и трудоспособността на пациентите.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
L1.02.04.1 | Да представляват напълно автоматизирана селективна система, работеща на някой от следните аналитични принципи: имунохимични анализатори на имунофлуоресцентен принцип, на принципа на директна хемилуминисценция, на принципа на ензимно усилена хемилуминисцентна технология.
L1.02.04.2 | Да са с работен капацитет поне 120 определяния на час.
L1.02.04.3 | Да разполагат с хардуеър и софтуеър даващ възможност за автоматичен качествен контрол, капацитет за регистрация и съхранение на информацията за изследваните пациенти.
ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ:
L1.02.04.4 | Да осигуряват надеждна и стабилна калибрация за мимимум 1 месец.
L1.02.04.5 | Да имат стабилност на реактивите качени на борда за мимимум 8 часа
L1.02.04.6 | Да имат най-малко 15 оригинални параметри, качени на апарата и готови за работа.
L1.02.04.7 | Да представляват напълно автоматизирана система /от подаването на пробите до оценка на резултата/, отговаряща на следните изисквания:
L1.02.04.8 | • температурен контрол по време на работния процес - хладилен модул за всички реактиви на борда.
L1.02.04.9 | • да предлагат технически възможности за работа с епруветки тип затворена система от различни фирми.
L1.02.04.10 | Апаратите трябва да са снабдени със защита от нестандартност на ел. захранване осигуряваща минимум 15 минути автономност
L1.02.04.11 | Да позволяват директна връзка с компютър - майка .
L1.02.04.12 | Бордовия софтуер да разполага с широки възможности : качествен контрол, калибрация. автоматично разреждане и концентрация на серумите и автокорекция, регистрация на изследваните пациенти и пр.
L1.02.04.13 | Да разполагат с възможно най-безопасен начин за отстраняване на биологичните отпадъци.
L1.02.04.14 | Да разполагат с програми и оригинални реактиви за определяне на следните параметри в различни биологични течности /серум, плазма, базиращи се на аналитични принципи препоръчани от IFСС и други международни организации:
TSH, FT3, FR4, TAT, MAT, LH, FSH, E2, пролактин, прогестерон, тестостерон, кортизол в серум, ACTH, PTH
КОМПЛЕКТНОСТ /ОКОМПЛЕКТОВКА/
L1.02.04.15 | Да се осигури безплатно набор от оригинални на фирмата производител консумативи, реактиви, контроли и стандарти, обезпечаващи нормалната работа на апаратите за минимум тримесечен период при средно 120 анализа на хормони дневно
L1.02.04.16 | Възможност за ъпгрейд - да бъдат предлагани всички нововъведения, касаещи методи, тестове, софтуер и продукция на производителя.
L1.02.04.17 | Инсталирането и пускането на апаратите да бъде извършено от компетентен специалист от фирмата - производител.
L1.02.04.18 | Да се осигури обучение на екипа
L1.02.04.19 | Да се представи сертификат за качество - ISO 9001:2000 на производителя
L1.02.04.20 | ДА СЕ ОСИГУРИ ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
L1.02.04.21 | Да осигури безплатен гаранционен сервиз и резервни части за първите 12 месеца от експлоатацията.
L1.02.04.22 | Следгаранционното обслужване да се поеме от оторизиран фирмен сервиз.
L1.02.05. | Апарат за уринен анализ | 3
ДЕЙНОСТ- чрез въпросната апаратура се изследват основни показатели от уринния анализ, необходими за поставяне на диагноза, контрол на протичането на заболяването и провежданото лечение, както за оценка на прогнозата и трудоспособността на пациентите.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
L1.02.05.1 | Да представляват автоматизирана система
L1.02.05.2 | Да са с работен капацитет 100 изследвания за деня
ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ:
L1.02.05.3 | Да позволяват директна връзка с компютър - майка.
L1.02.05.4 | Да разполагат с възможност за определяне на следните параметри в урина, базиращи се на аналитични принципи препоръчани от IFСС и други международни организации: относително тегло, рН, левкоцити, нитрити, белтък, глюкоза, кетони, уробилиноген, билирубин, еритроцити и седимент.
КОМПЛЕКТНОСТ /ОКОМПЛЕКТОВКА/
L1.02.05.5 | Инсталирането и пускането на апаратите да бъде извършено от компетентен специалист от фирмата - производител.
L1.02.05.6 | Да се осигури обучение на екип за работа
L1.02.05.7 | Да се представи сертификат за качество - ISO 9001:2000 на производителя
L1.02.05.8 | ДА СЕ ОСИГУРИ ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
L1.02.05.9 | Да се осигури безплатен гаранционен сервиз за първите 12 месеца от експлоатацията.
L1.02.05.10 | Следгаранционното обслужване да се поеме от оторизиран фирмен сервиз.
L1.02.06. | Полуколичествени тестове за С- реактивен протеин ( CRP), ревма-фактор ( RF ) и антистрептолизинов титър ( AST ) - технически изисквания:
ДЕЙНОСТ- полуколичествено определяне на лабораторни показатели, необходими за поставяне на диагноза, контрол на протичане на заболяването и провежданото лечение при възпалителни заболявания.
ИЗИСКВАНИЯ
L1.02.06.1 | Реактивите за полуколичествените тестове CRP, RF и AST да имат висока диагностична чувствителност и специфичност.
L1.02.06.2 | В опаковките към тях да има задължително контролни материали – за позитивна и негативна проба.
L1.02.06.3 | Принцип на работа – латеск-аглутинация
L1.02.06.4 | Да имат срок на годност поне една година.
L1.02.06.5 | Да се представи сертификат за качество - ISO 9001:2000 на производителя
L1.02.07. | Коагулометър | 3
ДЕЙНОСТ - Лечебно-диагностична - чрез въпросната апаратура се изследват основни клинично-лабораторни показатели, необходими за поставяне на диагноза, контрол на протичането на заболяването и провежданото лечение, както за оценка на прогнозата и трудоспособността на пациентите.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
L1.02.07.1 | Да представлява полуавтоматична система на хронометричен принцип
ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ:
L1.02.07.2 | Да осигурява надеждна и стабилна калибрация за срок от поне 3 месеца
L1.02.07.3 | Да има стабилност на реактивите след приготвяне за работа поне 5 работни дни
L1.02.07.4 | Да има поне 3 параметъра с възможните начини за изразяване на резултатите, качени на апарата и готови за работа.
L1.02.07.5 | Да представляват система, отговаряща на следните изисквания:
• постоянен температурен контрол по време на работния процес
• минимален обем на реактиви: от 100 до 200 µl / проба.
• минимален обем на материала за изследване: под 100 µl проба
L1.02.07.6 | Коагулометърът трябва да е снабден със защита от нестандартност на ел. захранване, осигуряваща минимум 20 минути автономност.
L1.02.07.7 | Да позволява директна връзка с компютър – майка.
Да разполага с програма за определяне на следните параметри, базиращи се на аналитични принципи, препоръчани от IFСС и други международни организации: РТ, АРТТ, Fibrinogen
КОМПЛЕКТНОСТ /ОКОМПЛЕКТОВКА/
L1.02.07.8 | Да се осигури безплатно набор от оригинални на фирмата производител консумативи, реактиви, контроли и стандарти, обезпечаващи нормалната работа на апаратите за минимум тримесечен период.
L1.02.07.9 | Апаратите да се доставят напълно окомплектовани за работа.
L1.02.07.10 | Инсталирането и пускането на апаратите да бъде извършено от компетентен специалист представител на фирмата - производител.
L1.02.07.11 | Да се осигури обучение на екипа който ще работи.
L1.02.07.12 | Да се представи сертификат за качество - ISO 9001:2000 на производителя
L1.02.07.13 | ДА СЕ ОСИГУРИ ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
L1.02.07.14 | Да осигури безплатен гаранционен сервиз и резервни части за първите 12 месеца от експлоатацията. | 2. Следгаранционното обслужване да се поеме от оторизиран фирмен сервиз.
L1.02.07.15 | Следгаранционното обслужване да се поеме от оторизиран фирмен сервиз.
L1.02.08 | Компъютър състоящ се от: | 3
L1.02.08.1 | Дънна платка с компоненти ( Intel 945GZ + ICH7, 1066 (by overclocking) /800/533, 2*DDR II 533/400 Dual ch., int.VGA 950, 1 PCI Express x 16 (x4), 3 PCI, 8ch. HD Audio, Gb. LAN, 1 IDE, 4 SATA 3Gb/s, 4 USB 2.0/1.1, Micro ATX ) или еквивалентна
L1.02.08.2 | Процесор (P IV-631 3.0GHz/800 2MB TRAY, LGA775) или еквивалентен
L1.02.08.3 | Памет (DDR2 1GB/667 PQI) или еквивалентна
L1.02.08.4 | ДВД устройство (LightScribe (DVD-/+R: 20x, DVD-RW: 8x, DVD-/+R DL:8x, DVD-RAM: 12x, DVD+RW; 8x, DVD-RW : 6x, DVD+R9: 8x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x)) или еквивалентно
L1.02.08.5 | Кутия: ATX P8 - CA w/atx 400W PS, USB 2.0& Audio, 20+4 pin
L1.02.08.6 | Хард диск (160GB 7200 rpm 8MB Cache SATA II) или еквивалентен
L1.02.08.7 | Вентилатор: DC-775K-925B/RPW LGA 775 CORE2DUO
L1.02.08.8 | Мишка: Wired Optical Mouse 3D, 800 dpi, PS2
L1.02.08.9 | Клавиатура: Multimedia USB Keyboard
L1.02.08.10 | Непрекъсваемо устройство (UPS PRD-N650 LCD, 1 out socket schuco(220V), metal cover) или еквивалентно
L1.02.08.11 | Тонколони: SP-DS-250R white mini
L1.02.08.12 | Монитор (17″Wide screen 0.255mm, 1440×900, contrast: 500:1, Response time 16ms, Max. brightness 200cd/m2, Display color 16.7M, Power consumption <28W) или еквивалентен
L1.02.08.13 | Всички необходими кабели
Софтуерът да се състои от:
L1.02.08.14 | Операционна система MS-Windows XP Professional с последните сервизни пакети
L1.02.08.15 | Антивирусен софтуер с 1 година безплатно надграждане
L1.02.08.16 | MS-Office professional