Приложение Б към техническа спецификация

Проект БГ2005/017-684.02,

Под-проект 1 Техническа помощ, компонент Б

1/ Автоматизирана система за оповестяване /АСО/ на “Гражданска защита”/ГЗ/

В настоящия момент оповестяването на населението и органите за управление при бедствия и аварии се извършва основно по  АСО- ГЗ, която е част от Общодържавна автоматизираната система за оповестяване /ОАСО/(секретна). В състава на АСО-ГЗ е интегрирана изградената сиренна система на страната, с която се оповестява населението за видовете опасности.

Апаратурите от Технически комплекс за оповестяване /ТКО/ на АСО-ГЗ са амортизирани, тъй като същите са проектирани в края на 70-те години на миналия век и въведени в редовна експлоатация в периода 1984-1986 г. Освен това допълнително затруднение се явява и факта, че те са с изтекъл експлоатационен срок, независимо от това дали са били в реална употреба или на съхранение в складовите бази, а производството им е преустановено преди повече от 15 години. както е видно те са морално остарели във функционално и технологично отношение, като някои от подсистемите в момента са несъвместими с модернизиращата се инфраструктура на обществените далекосъобщителни оператори. Освен това поддръжката им е икономически неефективна и нецелесъобразна, и вече е технически трудна за реализация.

Апаратурите от ТКО на АСО-ГЗ и сиренната система на страната работят по аналогови селищни или междуселищни линии чрез отнемане или наети под наем, в резултат на което през последните години се изразходват значителни финансови средства за заплащане на тези услуги.

Посоченото по-горе налага основно да бъде преразгледана схемата и структурата на ОАСО и нейната подсистема АСО-ГЗ, като се отчетат и изискванията, заложени в Закона за управление при кризи и Закона  за защита при бедствия.

2/ Локална система за оповестяване на населението в зоната на АЕЦ Козлодуй /ЛАСО/

При възникване на радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД се използва ЛАСО на персонала, намиращ се на площадката на АЕЦ и населението в застрашените населени места (в 30 км зона) обхваща над 25 кметства, разположени в 6 общини на областите – Враца и Монтана. Системата се поддържа и експлоатира от собственика на ядреното съоръжение и специалисти на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии /МДПБА/ в зоната за оповестяване на населението.

През 2001 г. бе извършено разширяване на системата чрез включване в нея на ведомствената система “BERTHOLD” за външен радиационен контрол на площадката на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. Ведомствената система за външен радиационен контрол /ВРК/ на АЕЦ – Автоматизирана информационноа система /АИС/ на ВРК “BERTHOLD”, състояща от десет мониторингови станции за контрол на мощността на дозата и концентрацията на йод във въздуха в 2 -километрова зона на наблюдение на АЕЦ “Козлодуй”. Тези станции са интегрирани към Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон /РАМО/. В три от станциите са монтирани и метеорологични сензори.

3/ Национална оперативна телеметрична система за сеизмологична информация /НОТССИ/

На територията на страната е изградена и функционира Национална оперативна телеметрична система за сеизмологична информация /НОТССИ/, която се ръководи от Българска академия на науките /БАН/ -Геофизичен институт /ГФИ/.

През 2005 и 2006 г. по работни проекти и програми се осъществи модернизация на НОТССИ и автономната преносима мрежа от сеизмичните станции в България. В резултат на реализираните проекти е постигнато модернизиране на НОТССИ в съответствие със съвременните тенденции при изграждане на сеизмични центрове и мрежи:

- всички 14 сеизмични станции са оборудвани с модерна цифрова апаратура;

- изградена е оптимална цифрова преносна среда от станциите до центъра в ГФИ-БАН чрез виртуалната частна мрежа (VPN) на БТК АД;

- създаден е модерен национален сеизмичен център, като са инсталирани софтуерни пакети за събиране, анализ, обработка и интерпретация на сеизмологичната информация.

4/ Национална система за контрол на радиационния гама-фон

###### Автоматизирани системи за радиационен контрол

За целите на мониторинга и ранното предупреждение в Република  България към МОСВ е изградена Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (РАMО), състояща се от 26 стационарни мониторингови станции и една мобилна мониторингова станция. Системата е въведена в експлоатация през 1998 г. Редът за създаването, поддържането, експлоатацията и развитието на автоматизираната система е регламентиран с Наредба, приета с ПМС No 434/1997 г., публ. в ДВ, бр. 112/1997 г.

За обработка и визуализация на информацията са изградени три взаимодопълващи и взаимозаменяеми центъра. Единият е централната мониторингова станция към Изпълнителната агенция по околна среда на Министерството на околната среда и водите. Вторият е центъра за реагиране с денонощен режим в Ситуационния център за управление при бедствия и аварии на МДПБА и кризисни ситуации към Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на Министерския съвет, разположен в Главна дирекция „Национална служба „Гражданска защита”. А третият е резервна/аварийна станция към Аварийния център на Агенцията за ядрено регулиране към МС.

Други системи за радиационен контрол

В ГД „НС“ГЗ” към МДПБА съществуват над 300 поста за измерване на радиационния гама-фон (мощността на дозата) с портативна апаратура. Постовете са изградени на базата на дежурните в областните и общински съвети, както и автоматизираната информационна система на Генералния щаб на Българската армия.

Съществуват и ведомствени системи за радиационен контрол към Министерство на здравеопазването, МОСВ, Националния институт по метеорология и хидрология – Българска академия на науките, включващи лаборатории за количествен и качествен гама-спектрометричен анализ.

Информационно-измерителни табла за мощност на дозата, дата, час и температура на въздуха са монтиране на обществени места в големите градове на сградите на АЯР, МОСВ, АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, кметствата, пощенски станци и др. Засега данните от тези информационно-измерителни табла не са интегрирани в единна информационна система и не се обработват. Разработен е проект за обединяване на таблата в единна автоматизирана измерителна система и включването им към националната автоматизирана система РАМО.

5/ Локални автоматизирани системи за оповестяване /ЛАСО/ на персонала и прилежащите населени места по големи промишлени предприятия в градовете: Димитровград, Свищов, Девня и Бургас

Рискът от големи по мащаби производствени аварии в потенциално опасните обекти, които да доведат до отделяне в атмосферата на вредни химически вещества, в количества застрашаващи здравето на населението и състоянието на околната среда винаги съществува. Този риск допълнително нараства вследствие на възможни терористични действия. В условията на такива аварии действията на компетентните държавни органи са базирани на навременна, надеждна и максимално точна информация за характера на аварията, вида и количеството вредни вещества отделени във въздуха и разпространението им.

В изпълнение на Решение No 146/26.09.1983 г. на бюрото на МС за защита на населението в районите застрашени от поразяване с промишлени отровни вещества се извърши проектиране и изграждане на локални автоматизирани системи за оповестяване(ЛАСО) на работниците и служители, и населените места от прилежащите зони на химическите комбинати от национално значение в периода 1984 – 1991 г. Всички ЛАСО са проектирани и изградени на базата на апаратурите от ТКО (подсистеми “Сирени”, “ЩД” и др.), които са предоставени от складовите наличности на Гражданска отбрана. Гражданска защита на Р България предостави безвъзмездно на някои от по-големите потенциално опасни обекти от химическата индустрия посочените апаратури, като те поеха задължението за техническото им поддържане и експлоатация и да увеличат капитала на съответните търговски дружества и фирми в съответствие със стойността на предоставените им активи.

Поддържането на ЛАСО, както и разработването на проекти за обновяване и модернизация на тези системи с цел незабавното оповестяване на населението, застрашено от потенциална авария  е задължение на юридическите лица и едноличните търговци, които осъществяват дейност с рискови вещества и материали, съгласно чл. 35 ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/.

В момента ЛАСО се поддържат и експлоатират в следните по-значителни дружества от сектора на нефто преработката и химическата промишленост: „Лукойл – Нефтохим” АД - Бургас, „Неохим” АД – Димитровград, „Полимери” АД – Девня, „Свилоза” АД – Свищов.

6/ Работна станция за оповестяване при аварии в басейна на р. Дунав, като част от международната информационна система – Danube Accident  Emergency Warning System (DAEWS)

Тази международна система e предназначена за наблюдение и ранно предупреждение при наличие  трансгранични замърсявания с опасни химически вещества в басейна на р. Дунав. Изградена в средата на 90-те години на миналия век с цел събиране, обработка, и анализ на данните, получени от определени постове в баейна на реката и оповестяване на заинтересованите администрации от страните, участващи в Дунавската конвенция. Системата е проектирана и развита със съдействие на Холандското правителство въз основа на подписаната „Конвенция за защита на р. Дунав” от 11 държави и Европейската общност през 1994 г. в София (влязла в сила през 1998 г.). Работна станция от тази система е монтирана в Ситуацинния център на ГД „НСГрЗ” към МДПБА през 1996 г. и се използва в момента. Комуникацинната свързаност на българския пост на DAEWS се осъществява с помощта на сателитната мрежа за телекомуникации – INMARSAT-C чрез наземната станция в Бурум, Холандия.

7/ Регионална система за мониторинг на замърсяването в Старазагорска област

Проектът за космически мониторинг се изпълнява по Договор между община Стара Загора и Института по космически изследвния към БАН във връзка със зачестилите случаи на атмосферно замърсяване пез последните години.

Космическият мониторинг в региона на гр. Стара За гора се основава на данните, получавани от спектрорадиометъра за изображения със средна пространствена разделителна способност MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Той е разработен от Raytheon (Santa Barbara Remote Sensing) и е спонсориран от Центъра за космически полети “Годар” – НАСА (NASA Goddard Space Flight Center). Разположен е на борда на спътниците Terra и Aqua от Системата за наблюдение на Земята (Earth Observing System) (EOS) на НАСА (National Aeronautics and Space Administration). Изпълнението на научната програма на EOS осъществява международно изследване на планетата Земя, включващо три основни направления:

- серия от спътници (Aura, Aqua, Terra, CloudSat, CALIPSO и PARASOL), проектирани специално за изследване на глобалните изменения на природната среда;

- развитие на компютърна мрежа за обработка, съхранение и разпространение на данните (EOSDIS). В момента Системата за данни и информация на EOS (EOSDIS) включва осем разпределени архивни активни центъра (DAACs), разположени по територията на САЩ. Те отговарят за обработката, архивирането и разпространението на космическата информация. Последната е достъпна в реално време чрез портала за данни EOS (EDG).

- създаване на международни екипи от учени, които изследват тези данни.

Предвижда се Програмата да продължи до 2015 година.

На 18 декември 1999 г., от борда на ракетата “Атлас” е изведен в орбита сателитът Terra (митично наименование на "Майката Земя"). Aqua (на латински "Вода") е сателитът-близнак на Terra. Той е изстрелян на 4 май 2002 г. от военно-въздушната база “Ванденберг” в Калифорния от борда на носителя за еднократна употреба Boeing Delta-7920-10L. И двата сателита летят на близка до полярната, слънчево-синхронна кръгова орбита на височина 705 km с цикъл на повторение от 16 дни, което означава, че на всеки 16 дни те прелитат над едно и също място от земната повърхност.

## Основни характеристики на спектрорадиометра MODIS

| Номер на канала | Спектрален диапазон, (µm) | Пространствена разделителна способност (m) |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | 0,62–0,88 | 250 |
| 3–7 | 0,46–2,16 | 500 |
| 8–19 | 0,41–0,97 | 1000 |
| 20–25 | 3,66–4,55 | 1000 |
| 26 | 1,36–1,39 | 1000 |
| 27–36 | 6,54–14,39 | 1000 |

Размерът на всяко от получаваните изображения е 2300 х 2300 km.

MODIS заснема ежедневно почти цялата повърхност на планетата в 
36 спектрални диапазона (канала). Разликата във времето на полярните орбити на двата сателита (Фиг. 1 и 2) позволява на учените да проследят глобалните изменения на околната среда и в частност на България. Всеки ден Terra MODIS преминава над територията на нашата страна между 10:30 ч. и 11:30 ч, а Aqua MODIS – между 12:30 ч. и 13:30 ч. Ето защо тази космическа информационна система е в състояние да предоставя богата гама от данни и за конкретния мониторинг на замърсяването на атмосферата в региона на Стара Загора.

8/ Локална система за мониторинг на водните басейни на територията на община Ямбол

Проектът за мониторинг на водните басейни се изпълнява по Договор, сключен през миналата година между община Ямбол и Института по космически изследвния към БАН във връзка с наводненията в региона през лятото на 2005 г. В момента се разработват варианти за реализирането на системата за моиторинг на водните басейни на територията на общината, като се очаква да започне експерименталното й използване през тази година.

9/ Локална автоматизирана система за оповестяване “Язовир”, обхващаща заливната зона на язовир “Искър”

Изграждането на Локалните автоматизирани системи за оповестяване на населението в заливните зони на по-големите язовири в страната е задължение на собствениците на тези съоръжения. Такива системи бяха проектирани за само за част от тях, като през 80-те години на миналия век бяха доставени и съответните апаратури, разработени в състава на ТКО към АСО - Гр. Защита. В момента се намират в експлоатация само две системи, действащи в част от басейните на реките Искър и Студена в област София и Пернишка област. ЛАСО на язовир „Искър” обхваща 7 кметства (села) и 4 района в  урбанизираната част на столичната община, като системата не е оборудвана със съвременни средства за детекция и наблюдение.

10/ Локална общинска система за оповестяване в заливната зона на язовир “Студена”

Системата на язовир „Студена” разполага с модерно телекомуникационно оборудване, специализирани сензори, както и  Web камери за непрекъснато наблюдение на по-важните съоръжения на водохранилището. Недостатък на системата е неразвитата мрежа от крайни акустични средства-сирени за прякото оповестяване на населението в заливната зона, като в момента се изпращат предупредителни сигнали само до с. Студена и оперативния дежурен на община Перник.

11/ Система за интегрирана администрация и контрол (IACS)

През 2007 г. бе създадена  Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и продоволствието /МЗП/. За нуждите на агенцията е  извършено аерофотографиране от самолет АН-30 на земеделските земи в страната. ДАТЕКС спечели търг към Държавен Фонд Земеделие за стартиране на създадената Система за интегрирана администрация и контрол (IACS) в Разплащателната агенция към МЗП бяха доставени Интернет картови сървъри на Intergraph GeoMedia WebMap Professional и уеб базирани ГИС приложения, разработени изцяло от ДАТЕКС ГИС Център.

12/ Националната система за мониторинг на околната среда – НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда – НСМОС се проектира и управлява от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).  Информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна. ИАОС осъществява ръководството на мрежите за наблюдение и контрол по компоненти на околната среда. Като национален референтен център към Европейската агенция по околна среда (ЕЕА) ИАОС ежегодно изпраща доклади с информация от мониторинга на околната среда по компоненти към съответните тематични центрове (ЕТС).

13/ Съвременна автоматизирана система за обслужване на въздушното движение /ОВД/- SATCAS

Ръководство въздушно движение (РВД)- ДП. РВД осигурява непрекъснато обслужване на въздухоплавателните средства (ВС) над площ от приблизително 145 000 от два районни контролни центъра (РКЦ) - София и Варна. В експлоатация е въведена  съвременна автоматизирана система за ОВД – SATCAS.С възможности за едновременна работа на 11 граждански сектора и 2 сектора за гражданско-военна координация. Всеки от секторите е оборудван с идентични работни позиции за двама ръководители на полети (РП) - радарен и планиращ РП. В Единния център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) е инсталирана Ranging and Integrity Monitoring Station (RIMS), която е елемент от Европейския проект за спътникова навигация European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS).

14/ Автоматизирана система за генериране непрекъсната оценка на фактическото и очаквано метеорологично време в районите за действие на ВВС

Метеорологичното осигуряване на ВВС се осъществява чрез автоматизирана система, способна да генерира непрекъсната оценка на фактическото и очаквано метеорологично време в районите за действие на ВВС. Основните компоненти на тази система са: 1) орган за ръководство и развитие – Метеорологичен център (МЦ) на ВВС; 2) места за наблюдение и непосредствено осигуряване – Регионални метеорологични центрове и пунктове, разположени в мирновременно развърнати поделения на ВВС; 3) мобилни формирования, осигуряващи развръщащи се подразделения от ВВС. Основните способности на системата са: 1) да следи параметрите на локалното време чрез автоматични и полуавтоматични станции за наблюдение; 2) да позволява почти мигновено отразяване при поява на критични стойности на метеорологичните елементи; 3) да усвоява националните метеорологични ресурси (метеорологични данни от приземни наблюдения, аерологично и радиолокационно сондиране на атмосферата от Националния институт по метеорология и хидрология, ДП „Ръководство на въздушното движение” и ИА „Борба с градушките”); 4) да натрупва метеорологична база от данни; 5) да получава данни от метеорологични спътници, световни числени прогностични модели и ги адаптира към локалното време чрез синоптично (субективно) и математическо (обективно) привързване към базата от данни; 6) да получава и предава данни от и към метеорологичните структури на НАТО. Основен продукт на системата са коректни собствени метеорологични данни, климатични справки, прогнози и навременни предупреждения, осигуряващи метеорологичната сигурност на стационарни и мобилни военни формирования. В съответствие с Доктрината и Ръководството на НАТО за метеорологично осигуряване, в изпълнение на изискванията на някои от Целите пред Въоръжените сили на Република България до края на 2009 г. е предвидено модернизиране на Метеорологичната система на ВВС за превръщането й в автономна военна система за метеорологичен мониторинг, подпомагаща реализирането на национално отговорните функции на Българската армия – реагиране на локален или глобален военен конфликт и оказване на помощ на населението при възникване на бедствия и аварии.

15/ Национална система за спешни повиквания с единен европески номер- 112 /НССПЕЕН-112

Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер-112 (НССПЕЕН-112) ще осигури пълен достъп и обслужване на спешните повиквания от съществуващите електронни съобщителни мрежи и/или услуги на пазара, Интернет, а в бъдеще и от други алтернативни мрежи. С изграждането на посочената система ще бъдат изпълнени задълженията на Република България, поети по Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии” от Договора за присъединяването ни към ЕС. Освен това се очаква да се  подобри в значителна степен координацията между ведомствата, отговорни за своевременна и адекватна реакция при възникване на инциденти от различен характер и управлението на дейностите по предотвратяване на последствията при бедствия, аварии и катастрофи. Въвеждането на системата определено ще улесни нашите и чуждестранни граждани, когато им се налага да потърсят съответната помощ и съдействие от специализираните аварийни служби.

Гарантиране на гражданите безплатен достъп до услуги за спешни повиквания, които са част от универсалната далекосъобщителна услуга, въведена с Директива 2002/22/ЕС, която е част от регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщения.

През 2007 г. бяха приети:

- Постановление №192 /09.08.07г. на МС за въвеждане на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112;

-  Решение № 675 /22.10.07г. на МС за определяне и поетапно изграждане на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 на територията на Република България;

- Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112.

Целите на системата са:

1. Предоставяне достъп на български и чуждестранни граждани до услугите за спешна помощ, осъществявани от съответните  служби.

2. Ефективна защита на живота и здравето на гражданите, тяхното имущество, и повишаване на сигурността на обществото.

3. Подобряване на координацията между службите за спешно реагиране чрез използване на специфичните възможности на наличните информационни и комуникационни ресурси.

4. Създаване на единни / унифицирани стандартни оперативни процедури и прилагането им при обработката на различните по характер спешни повиквания и точното им насочване към съответните спешни служби.

5.  Оптимизиране на времето за реакция на аварийните служби.

6.  Предоставяне на осигурен достъп на хора с увреждания до услугите на службите за спешна помощ.

Към настоящия  момент работи Център 112, който обслужва територията на гр.София, същият ще бъде разширен с цел да обслужва територията на Югозападен район за планиране.  Сключен е рамков договор за изпълнение на цялостната система, подготвят се помещенията за останалите пет Районни  Центрове 112. МДПБА има готовност да завърши НССПЕЕН-112 до края на настоящата година.

16/ Център за аерокосмическо на блюдение

Центърът за аерокосмическо наблюдение е предназначен за спомагане процеса по управление на риска от природни /антропогенни/ бедствия на територията на страната. .

В центъра се осигурява денонощно приемане и обработка на аерокосмически данни, позволяващи провеждането на контрол в близко до реално време за възникнали бедствия и аварии на територията на страната и в региона.

ЦАН е оборудван с две наземни сателитни станции за прием на сателитни данни в реално време:

- наземна сателитна станция за прием  на данни в реално време от 36 канален спектрорадиометър MODIS  на борда на научноизследователски сателити на NASA Terra и Aqua. Данните се получаван 8 пъти в денонощието, от които 4 пъти за територията на България. Данните са с 250,500 и 1000 метра разделителна способност и полоса на обзор 2330 км.

- наземна сателитна станция за прием на данни в реално време от 5 канален радиометър AVHRR на борда на метеорологични сателити на NOAA и 10 канален радиометър MVISR на борда на китайския метеорологичен сателит  Feng-Yun. Данните са с1000 метра разделителна способност, получават се средно на около 60 минути, и са полоса на обзор 2200 км.

В ЦАН се получават данни от DMC (Disaster Monitoring Constellation) на абонаментен принцип през интернет за периода от март до септември. Данните са обработени и са 32 метра разделителна способност.

ЦАН разполага и със система за видео наблюдение в реално време, която може да бъде монтираната безпилотен летателен апарат или друго въздухоплавателно средство. Данните се предават през комуникационните сателити на INMARSAT, като местоположението и координатите на заснеманите обекти се определят чрез GPS.

Центърът за аерокосмическо наблюдение е изграден в пълно съответствие с действащата нормативна база и организационна структура на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

Основни дейности на ЦАН /на този етап на развитие /са:

1. Откриване и наблюдение на горски/полски пожари на територията на страната

2. Оценка на последиците от горски/полски пожари за територията на страната

3. Анализ и оценка на риска от горски/полски пожари през летните месеци на годината

4. Наблюдение и определяне на посоката и областите на атмосферно замърсяване вследствие горски/полски пожари.

5. Мониторинг на снежна покривка.

6. Анализ и оценка на състоянието на снежната покривка.

7. Определяне на рисковите райони и такива с най-голяма вероятност за възникване и развитие на зимни бури.

8. Извършване на анализи, свързани със състоянието на растителната покривка за територията на страната.

## 9. Мониторинг на състоянието на растителната покривка. Тематично картографиране на земното повърхност.

10. Извършване на оценки и анализи на минали бедствени явления от природен характер.

11. Наблюдение на облачни системи, земна и водна повърхност и определяне на основни физически параметри.

12. Създаване на база данни с възможност за вадене и обработване на данни от архив.

13. Осигуряване на възможно най-детайлна информация, позволяваща вземане на правилни управленски решения при възникване на кризисна ситуация.

17/ Изграждане на оперативно комуникационно-информационни центрове /ОКИЦ/, като координиращо звено на единната спасителна система /ЕСС/

В изпълнение на изискванията на чл. 29 от Закона за защита при бедствия се  изградиха  оперативните комуникационно -информационни центрове (ОКИЦ) в 23 областни центрове.

ОКИЦ е основното координиращо звено на единната спасителна система в страната, което налага и поетапно изграждане.

Първият етап на изграждане приключва. Доставено е  оборудване, което  ще осигури условия за използване на няколко вида комуникационна среда, с което се търси гарантираност и независимост на предаване на информация, а именно:

1.  свързаност с  фиксираната  електронна съобщителна мрежа на различни предприятия доставящи различни електронни съобщителни услуги, с  предприятията, доставящи електронни съобщителни услуги от наземни мобилни мрежи стандарт GSM, с оптичната мрежата на ДАИТС  (НАМДА) и интернет .

2. Радио оборудването осигурява радиокомуникации в УКВ и КВ /ултракъсовълнови и късовълнови  / честотните обхвати и постигане на независимост и автономност на преноса на данни и глас.

Изграждането и оборудването на радио- комуникационната мрежа на МДПБА включва преносими индивидуални радиостанции за спасителите, мобилни радиостанции за спасителните автомобили и автоматични радио- ретранслационни центрове. Този вид комуникации са с автономно захранване и не се влияят при разрушаване на инфраструктурата. Същите се използват за оперативни нужди при провеждане на СНАВР при бедствия и дават възможност за интегриране и използване на ресурс от изградените радиомрежи на други министерства и ведомства.

3. Чрез  сателитни телефони се осигурява трета независима комуникационна среда за предаване на данни и глас за нуждите на МДПБА и достъп до спътникови комуникационни системи.

Този вид комуникация дава възможност за връзка включително и при участие в международни хуманитарни операции.

Започнали са  продедури за  подбор и назначаване на персонал за ОКИЦ.

През 2008г. ще приключи вторият етап на изграждане на ОКИЦ, който включва: информационната система, която ще  свързва всички ОКИЦ, с цел обмен на данни за цялата страна и поетапно изграждане на нова Система за ранно предупреждение и оповестяване /СРПО/.

18/ Ситуационен център на МДПБА за управление при бедствия и аварии

Ситуационният център (СЦ) на МДПБА е изграден и функционира в изпълнение на изискванията на чл. 29 от Закона за защита при бедствия и на чл. чл. 6 и 23 от Закона за управление при кризи (ЗУК). Функциите на центъра включват дейности по събиране, обобщаване и анализ на постъпващата информация и данни получавани от различни източници при наблюдението на рисковите фактори от бедствия. Една от целите е изпълнението на мероприятията по организиране, управление и координиране на своевременни и ефективни аварийно-спасителни дейности и операции по защитата на населението, заложени в Националния план за провеждане на СНАВР.

Ситуационният център е основното координиращо звено на единната спасителна система на национално ниво в страната. Това наложи и поетапната му модернизация, която започна през 2007 г. На базата на утвърдения проект беше изградена нова информационна и комуникационна инфраструктура - структурно кабелна система, рутери, система за запис и архивиране на получаваната/предавана гласова информация, система за визуализация и др. Обособено е специализирано помещение/зала за ръководството на СНАВР при мащабни за страната бедствия и аварии. Освен това са изградени и оборудвани работни зали на оперативния дежурен и помощника му по информационно-аналитичната дейност, информационно-комуникационен възел и обслужващ офис, които са оборудвани със съответната офис техника и комуникационни технически средства. Обособени са работни станции/пултове към следните информационни системи и системи за наблюдение и ранно предупреждение:

-  Автоматизирана система за оповестяване /АСО/ на “Гражданска защита”/ГЗ/, включително сиренната система на страната;

- Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон (РАМО);

## - система за оповестяване при аварии в басейна на р. Дунав, като част от международната информационна система – Danube Accident  Emergency Warning System (DAEWS);

## - Регионалния център за спешни повиквания за гр. София и югозападния район на планиране от националната система за спешни повиквания с единен европейски номер – 112;

- TESTA – Интернет базирана трансевропейска система за осигуряване на надеждни и защитени телематични услуги между публичните администрации;

- Автоматизираната система за оповестяване на МО, като клиент към мрежата администрирана от Националния команден военен център (НКВЦ).

Посочените работни станции са осигурени с необходимото базово и приложно програмно осигуряване, което се актуализира периодично.