# Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е

Поръчката касае изпълнение на строително-монтажни работи в административни сгради на Националната агенция за приходите.

Поръчката включва:

1.Сграда на НАП в гр.Габрово, ул.”Радецки” №11 – ремонтни работи включващи подмяна на дограма, като се запазва растера на съществуващата в момента, а новата е от PVC профили със стъклопакет и 100% отваряемост, ремонт на два санитарни възела и освежително боядисване.

2.Сграда на НАП в гр.Добрич, ул.”Независимост” №7 – сградата е трета категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ. За обекта има издадено разрешение за строеж, сключени договори за строителен надзор и авторски надзор, подписан е Акт образец №10 и са съставени всички необходими строителни книжа за изпълненото строителство. Поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи по следните части: Архитектурно-строителна, Електро, Пожароизвестяване, Газификация, Отопление, Климатизация, Вентилация. За изпълнението на ремонтните работи има одобрени работни проекти по изброените части, като избраният изпълнител подготвя обекта за въвеждане в експлоатация съвместно със строителният надзор.

За двата обекта са приложени количествени сметки на всички видове работи, които участникът трябва да остойности с единични цени, получени с ценовите показатели, посочени в «предлаганата цена».

В крайната стойност за изпълнение на поръчката се включват 10% непредвидени разходи за всеки обект поотделно.

Изпълнението на извършените строително-монтажни работи ще се удостоверяват с подписване на двустранен протокол за действително изпълнени СМР.

В техническото предложение трябва да се даде срок за изпълнение за всеки обект поотделно. Сроковете са в календарни дни и започват от датата на подписване на протокол образец № 2 за предаване на строителната площадка.

Огледи на обекта на настоящата поръчка може да се извършва след закупуване на документация за участие на следните дати: ………………….

..............................2008г. от 10:00 ч., след предварително съгласуване с:

за гр.Габрово Цветомир Ненков на тел. 066 815 198 или GSM 0885 304 277,

за гр.Добрич Цветанка Желева на тел. 058 653 529 или GSM 0896 700 016.